## FUERZAS EN ALTURA - GLOBAL
DISTRIBUCION EN ALTURA Y SOLICITACIONES
CORTE BASAL EDIFCIO EN X |  |  | 315 | t | TABIQUES | DIRECCION X |  |  |  |  | DIRECCION Y
CORT BASAL EDIFICIO EN Y |  |  | 315 | t | PORTICOS | Tension vx= |  | 65 | t/m2 |  | Tension vy= |  | 100 | t/m2
[6 empty] | DIRECCION X |  |  |  |  | DIRECCION Y
PISO | PESO | ALTURA PISO | ALTURA | M x H | ALFA | FUERZA | CORTE | MOMENTO | Area necesaria | % area | FUERZA | CORTE | MOMENTO | Area necesaria | % area
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 100 | 3 | 15 | 1500 | 0.33333 | 105 | 105 | 315 | 1.6154 | 33.33% | 105 | 105 | 315 | 1.05 | 33.33%
4 | 100 | 3 | 12 | 1200 | 0.26667 | 84 | 189 | 882 | 2.9077 | 60% | 84 | 189 | 882 | 1.89 | 60%
3 | 100 | 3 | 9 | 900 | 0.2 | 63 | 252 | 1638 | 3.8769 | 80% | 63 | 252 | 1638 | 2.52 | 80%
2 | 100 | 3 | 6 | 600 | 0.13333 | 42 | 294 | 2520 | 4.5231 | 93.33% | 42 | 294 | 2520 | 2.94 | 93.33%
1 | 100 | 3 | 3 | 300 | 0.066667 | 21 | 315 | 3465 | 4.8462 | 100% | 21 | 315 | 3465 | 3.15 | 100%
SUMAS | 500 | 15 |  | 4500 | 1 | 315 | 315 | 3465 | 4.8462 | 100% | 315 | 315 | 3465 | 3.15 | 100%
Ingresar datos de celdas coloreadas | [6 empty] | Corte | Momento Base | Area nec |  |  | Corte | Momento Base | Area nec
no modificar
Datos para gráfico | [10 empty] | Datos para gráfico
corte |  | momento |  |  | fuerzas |  | corte |  |  |  | momento | fuerzas
altura | corte | [5 empty] | altura | corte
0 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 |  | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 10 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 9 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 9 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 8 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 8 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 7 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 7 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 6 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 6 | 0
15 | 0 | 15 | 0 |  | 5 | 105 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 5 | 105
15 | 0 | 12 | 315 |  | 4 | 84 | 15 | 0 |  | 15 | 0 | 4 | 84
15 | 0 | 9 | 882 |  | 3 | 63 | 15 | 0 |  | 12 | 315 | 3 | 63
15 | 0 | 6 | 1638 |  | 2 | 42 | 15 | 0 |  | 9 | 882 | 2 | 42
15 | 0 | 3 | 2520 |  | 1 | 21 | 15 | 0 |  | 6 | 1638 | 1 | 21
15 | 0 | 0 | 3465 |  | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 3 | 2520 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 |  | 0 | 3465
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
15 | 105 | [5 empty] | 15 | 105
12 | 105 | [5 empty] | 12 | 105
12 | 189 | [5 empty] | 12 | 189
9 | 189 | [5 empty] | 9 | 189
9 | 252 | [5 empty] | 9 | 252
6 | 252 | [5 empty] | 6 | 252
6 | 294 | [5 empty] | 6 | 294
3 | 294 | [5 empty] | 3 | 294
3 | 315 | [5 empty] | 3 | 315
0 | 315 | [5 empty] | 0 | 315
0 | 315 | [5 empty] | 0 | 315
0 | 315 | [5 empty] | 0 | 315
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## CENTROS DE MASAS
VERIFICACION DEL CENTRO DE MASAS
Nivel | Area planta | Peso | Coordenada del CM |  | Q | qcm |  | CM corregido
| (m2) | (t) | xm (m) | ym (m) |  |  |  | xm (m) | ym (m)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 740.24 | 740.24 | 26.28 | 10.22 | 740.24 | 19453.5072 | 7565.2528 | 26.28 | 10.22
3 | 740.24 | 740.24 | 26.28 | 10.22 | 1480.48 | 38907.0144 | 15130.5056 | 26.28 | 10.22
2 | 863 | 863 | 26.18 | 9.12 | 2343.48 | 61500.3544 | 23001.0656 | 26.2432 | 9.8149
1 | 863 | 863 | 26.18 | 9.12 | 3206.48 | 84093.6944 | 30871.6256 | 26.2262 | 9.6279
suma | 3206.48 | 3206.48

## ESPECTRO DE DISEÑO
4
as | 0.35 |  |  |  | as
| 1 | 2 | 3
Na | 1 | 1 | 1 |  | Na
Nv | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | Nv
Ca | 0.37 | 0.4 | 0.36 |  | Ca
Cv | 0.612 | 0.708 | 1.08 |  | Cv
T1 | 0.13232 | 0.1416 | 0.24 |  | T1
T2 | 0.66162 | 0.708 | 1.2 |  | T2
T3 | 13 | 13 | 13 |  | T3
Sa mín | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | Sa mín
T | Suelo 1 | Suelo 2 | Suelo 3 | S mín
0.01 | 0.41194 | 0.44237 | 0.3825 | 0.28
0.02 | 0.45388 | 0.48475 | 0.405 | 0.28
0.03 | 0.49583 | 0.52712 | 0.4275 | 0.28
0.04 | 0.53777 | 0.56949 | 0.45 | 0.28
0.05 | 0.57971 | 0.61186 | 0.4725 | 0.28
0.06 | 0.62165 | 0.65424 | 0.495 | 0.28
0.07 | 0.6636 | 0.69661 | 0.5175 | 0.28
0.08 | 0.70554 | 0.73898 | 0.54 | 0.28
0.09 | 0.74748 | 0.78136 | 0.5625 | 0.28
0.1 | 0.78942 | 0.82373 | 0.585 | 0.28
0.11 | 0.83137 | 0.8661 | 0.6075 | 0.28
0.12 | 0.87331 | 0.90847 | 0.63 | 0.28
0.13 | 0.91525 | 0.95085 | 0.6525 | 0.28
0.14 | 0.925 | 0.99322 | 0.675 | 0.28
0.15 | 0.925 | 1 | 0.6975 | 0.28
0.16 | 0.925 | 1 | 0.72 | 0.28
0.17 | 0.925 | 1 | 0.7425 | 0.28
0.18 | 0.925 | 1 | 0.765 | 0.28
0.19 | 0.925 | 1 | 0.7875 | 0.28
0.2 | 0.925 | 1 | 0.81 | 0.28
0.21 | 0.925 | 1 | 0.8325 | 0.28
0.22 | 0.925 | 1 | 0.855 | 0.28
0.23 | 0.925 | 1 | 0.8775 | 0.28
0.24 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.25 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.26 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.27 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.28 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.29 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.3 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.31 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.32 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.33 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.34 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.35 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.36 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.37 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.38 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.39 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.4 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.41 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.42 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.43 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.44 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.45 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.46 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.47 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.48 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.49 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.5 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.51 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.52 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.53 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.54 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.55 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.56 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.57 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.58 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.59 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.6 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.61 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.62 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.63 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.64 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.65 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.66 | 0.925 | 1 | 0.9 | 0.28
0.67 | 0.91343 | 1 | 0.9 | 0.28
0.68 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.28
0.69 | 0.88696 | 1 | 0.9 | 0.28
0.7 | 0.87429 | 1 | 0.9 | 0.28
0.71 | 0.86197 | 0.99718 | 0.9 | 0.28
0.72 | 0.85 | 0.98333 | 0.9 | 0.28
0.73 | 0.83836 | 0.96986 | 0.9 | 0.28
0.74 | 0.82703 | 0.95676 | 0.9 | 0.28
0.75 | 0.816 | 0.944 | 0.9 | 0.28
0.76 | 0.80526 | 0.93158 | 0.9 | 0.28
0.77 | 0.79481 | 0.91948 | 0.9 | 0.28
0.78 | 0.78462 | 0.90769 | 0.9 | 0.28
0.79 | 0.77468 | 0.8962 | 0.9 | 0.28
0.8 | 0.765 | 0.885 | 0.9 | 0.28
0.81 | 0.75556 | 0.87407 | 0.9 | 0.28
0.82 | 0.74634 | 0.86341 | 0.9 | 0.28
0.83 | 0.73735 | 0.85301 | 0.9 | 0.28
0.84 | 0.72857 | 0.84286 | 0.9 | 0.28
0.85 | 0.72 | 0.83294 | 0.9 | 0.28
0.86 | 0.71163 | 0.82326 | 0.9 | 0.28
0.87 | 0.70345 | 0.81379 | 0.9 | 0.28
0.88 | 0.69545 | 0.80455 | 0.9 | 0.28
0.89 | 0.68764 | 0.79551 | 0.9 | 0.28
0.9 | 0.68 | 0.78667 | 0.9 | 0.28
0.91 | 0.67253 | 0.77802 | 0.9 | 0.28
0.92 | 0.66522 | 0.76957 | 0.9 | 0.28
0.93 | 0.65806 | 0.76129 | 0.9 | 0.28
0.94 | 0.65106 | 0.75319 | 0.9 | 0.28
0.95 | 0.64421 | 0.74526 | 0.9 | 0.28
0.96 | 0.6375 | 0.7375 | 0.9 | 0.28
0.97 | 0.63093 | 0.7299 | 0.9 | 0.28
0.98 | 0.62449 | 0.72245 | 0.9 | 0.28
0.99 | 0.61818 | 0.71515 | 0.9 | 0.28
1 | 0.612 | 0.708 | 0.9 | 0.28
1.01 | 0.60594 | 0.70099 | 0.9 | 0.28
1.02 | 0.6 | 0.69412 | 0.9 | 0.28
1.03 | 0.59417 | 0.68738 | 0.9 | 0.28
1.04 | 0.58846 | 0.68077 | 0.9 | 0.28
1.05 | 0.58286 | 0.67429 | 0.9 | 0.28
1.06 | 0.57736 | 0.66792 | 0.9 | 0.28
1.07 | 0.57196 | 0.66168 | 0.9 | 0.28
1.08 | 0.56667 | 0.65556 | 0.9 | 0.28
1.09 | 0.56147 | 0.64954 | 0.9 | 0.28
1.1 | 0.55636 | 0.64364 | 0.9 | 0.28
1.11 | 0.55135 | 0.63784 | 0.9 | 0.28
1.12 | 0.54643 | 0.63214 | 0.9 | 0.28
1.13 | 0.54159 | 0.62655 | 0.9 | 0.28
1.14 | 0.53684 | 0.62105 | 0.9 | 0.28
1.15 | 0.53217 | 0.61565 | 0.9 | 0.28
1.16 | 0.52759 | 0.61034 | 0.9 | 0.28
1.17 | 0.52308 | 0.60513 | 0.9 | 0.28
1.18 | 0.51864 | 0.6 | 0.9 | 0.28
1.19 | 0.51429 | 0.59496 | 0.9 | 0.28
1.2 | 0.51 | 0.59 | 0.9 | 0.28
1.21 | 0.50579 | 0.58512 | 0.89256 | 0.28
1.22 | 0.50164 | 0.58033 | 0.88525 | 0.28
1.23 | 0.49756 | 0.57561 | 0.87805 | 0.28
1.24 | 0.49355 | 0.57097 | 0.87097 | 0.28
1.25 | 0.4896 | 0.5664 | 0.864 | 0.28
1.26 | 0.48571 | 0.5619 | 0.85714 | 0.28
1.27 | 0.48189 | 0.55748 | 0.85039 | 0.28
1.28 | 0.47812 | 0.55312 | 0.84375 | 0.28
1.29 | 0.47442 | 0.54884 | 0.83721 | 0.28
1.3 | 0.47077 | 0.54462 | 0.83077 | 0.28
1.31 | 0.46718 | 0.54046 | 0.82443 | 0.28
1.32 | 0.46364 | 0.53636 | 0.81818 | 0.28
1.33 | 0.46015 | 0.53233 | 0.81203 | 0.28
1.34 | 0.45672 | 0.52836 | 0.80597 | 0.28
1.35 | 0.45333 | 0.52444 | 0.8 | 0.28
1.36 | 0.45 | 0.52059 | 0.79412 | 0.28
1.37 | 0.44672 | 0.51679 | 0.78832 | 0.28
1.38 | 0.44348 | 0.51304 | 0.78261 | 0.28
1.39 | 0.44029 | 0.50935 | 0.77698 | 0.28
1.4 | 0.43714 | 0.50571 | 0.77143 | 0.28
1.41 | 0.43404 | 0.50213 | 0.76596 | 0.28
1.42 | 0.43099 | 0.49859 | 0.76056 | 0.28
1.43 | 0.42797 | 0.4951 | 0.75524 | 0.28
1.44 | 0.425 | 0.49167 | 0.75 | 0.28
1.45 | 0.42207 | 0.48828 | 0.74483 | 0.28
1.46 | 0.41918 | 0.48493 | 0.73973 | 0.28
1.47 | 0.41633 | 0.48163 | 0.73469 | 0.28
1.48 | 0.41351 | 0.47838 | 0.72973 | 0.28
1.49 | 0.41074 | 0.47517 | 0.72483 | 0.28
1.5 | 0.408 | 0.472 | 0.72 | 0.28
1.51 | 0.4053 | 0.46887 | 0.71523 | 0.28
1.52 | 0.40263 | 0.46579 | 0.71053 | 0.28
1.53 | 0.4 | 0.46275 | 0.70588 | 0.28
1.54 | 0.3974 | 0.45974 | 0.7013 | 0.28
1.55 | 0.39484 | 0.45677 | 0.69677 | 0.28
1.56 | 0.39231 | 0.45385 | 0.69231 | 0.28
1.57 | 0.38981 | 0.45096 | 0.6879 | 0.28
1.58 | 0.38734 | 0.4481 | 0.68354 | 0.28
1.59 | 0.38491 | 0.44528 | 0.67925 | 0.28
1.6 | 0.3825 | 0.4425 | 0.675 | 0.28
1.61 | 0.38012 | 0.43975 | 0.67081 | 0.28
1.62 | 0.37778 | 0.43704 | 0.66667 | 0.28
1.63 | 0.37546 | 0.43436 | 0.66258 | 0.28
1.64 | 0.37317 | 0.43171 | 0.65854 | 0.28
1.65 | 0.37091 | 0.42909 | 0.65455 | 0.28
1.66 | 0.36867 | 0.42651 | 0.6506 | 0.28
1.67 | 0.36647 | 0.42395 | 0.64671 | 0.28
1.68 | 0.36429 | 0.42143 | 0.64286 | 0.28
1.69 | 0.36213 | 0.41893 | 0.63905 | 0.28
1.7 | 0.36 | 0.41647 | 0.63529 | 0.28
1.71 | 0.35789 | 0.41404 | 0.63158 | 0.28
1.72 | 0.35581 | 0.41163 | 0.62791 | 0.28
1.73 | 0.35376 | 0.40925 | 0.62428 | 0.28
1.74 | 0.35172 | 0.4069 | 0.62069 | 0.28
1.75 | 0.34971 | 0.40457 | 0.61714 | 0.28
1.76 | 0.34773 | 0.40227 | 0.61364 | 0.28
1.77 | 0.34576 | 0.4 | 0.61017 | 0.28
1.78 | 0.34382 | 0.39775 | 0.60674 | 0.28
1.79 | 0.3419 | 0.39553 | 0.60335 | 0.28
1.8 | 0.34 | 0.39333 | 0.6 | 0.28
1.81 | 0.33812 | 0.39116 | 0.59669 | 0.28
1.82 | 0.33626 | 0.38901 | 0.59341 | 0.28
1.83 | 0.33443 | 0.38689 | 0.59016 | 0.28
1.84 | 0.33261 | 0.38478 | 0.58696 | 0.28
1.85 | 0.33081 | 0.3827 | 0.58378 | 0.28
1.86 | 0.32903 | 0.38065 | 0.58065 | 0.28
1.87 | 0.32727 | 0.37861 | 0.57754 | 0.28
1.88 | 0.32553 | 0.3766 | 0.57447 | 0.28
1.89 | 0.32381 | 0.3746 | 0.57143 | 0.28
1.9 | 0.32211 | 0.37263 | 0.56842 | 0.28
1.91 | 0.32042 | 0.37068 | 0.56545 | 0.28
1.92 | 0.31875 | 0.36875 | 0.5625 | 0.28
1.93 | 0.3171 | 0.36684 | 0.55959 | 0.28
1.94 | 0.31546 | 0.36495 | 0.5567 | 0.28
1.95 | 0.31385 | 0.36308 | 0.55385 | 0.28
1.96 | 0.31224 | 0.36122 | 0.55102 | 0.28
1.97 | 0.31066 | 0.35939 | 0.54822 | 0.28
1.98 | 0.30909 | 0.35758 | 0.54545 | 0.28
1.99 | 0.30754 | 0.35578 | 0.54271 | 0.28
2 | 0.306 | 0.354 | 0.54 | 0.28
2.01 | 0.30448 | 0.35224 | 0.53731 | 0.28
2.02 | 0.30297 | 0.3505 | 0.53465 | 0.28
2.03 | 0.30148 | 0.34877 | 0.53202 | 0.28
2.04 | 0.3 | 0.34706 | 0.52941 | 0.28
2.05 | 0.29854 | 0.34537 | 0.52683 | 0.28
2.06 | 0.29709 | 0.34369 | 0.52427 | 0.28
2.07 | 0.29565 | 0.34203 | 0.52174 | 0.28
2.08 | 0.29423 | 0.34038 | 0.51923 | 0.28
2.09 | 0.29282 | 0.33876 | 0.51675 | 0.28
2.1 | 0.29143 | 0.33714 | 0.51429 | 0.28
2.11 | 0.29005 | 0.33555 | 0.51185 | 0.28
2.12 | 0.28868 | 0.33396 | 0.50943 | 0.28
2.13 | 0.28732 | 0.33239 | 0.50704 | 0.28
2.14 | 0.28598 | 0.33084 | 0.50467 | 0.28
2.15 | 0.28465 | 0.3293 | 0.50233 | 0.28
2.16 | 0.28333 | 0.32778 | 0.5 | 0.28
2.17 | 0.28203 | 0.32627 | 0.4977 | 0.28
2.18 | 0.28073 | 0.32477 | 0.49541 | 0.28
2.19 | 0.27945 | 0.32329 | 0.49315 | 0.28
2.2 | 0.27818 | 0.32182 | 0.49091 | 0.28
2.21 | 0.27692 | 0.32036 | 0.48869 | 0.28
2.22 | 0.27568 | 0.31892 | 0.48649 | 0.28
2.23 | 0.27444 | 0.31749 | 0.4843 | 0.28
2.24 | 0.27321 | 0.31607 | 0.48214 | 0.28
2.25 | 0.272 | 0.31467 | 0.48 | 0.28
2.26 | 0.2708 | 0.31327 | 0.47788 | 0.28
2.27 | 0.2696 | 0.31189 | 0.47577 | 0.28
2.28 | 0.26842 | 0.31053 | 0.47368 | 0.28
2.29 | 0.26725 | 0.30917 | 0.47162 | 0.28
2.3 | 0.26609 | 0.30783 | 0.46957 | 0.28
2.31 | 0.26494 | 0.30649 | 0.46753 | 0.28
2.32 | 0.26379 | 0.30517 | 0.46552 | 0.28
2.33 | 0.26266 | 0.30386 | 0.46352 | 0.28
2.34 | 0.26154 | 0.30256 | 0.46154 | 0.28
2.35 | 0.26043 | 0.30128 | 0.45957 | 0.28
2.36 | 0.25932 | 0.3 | 0.45763 | 0.28
2.37 | 0.25823 | 0.29873 | 0.4557 | 0.28
2.38 | 0.25714 | 0.29748 | 0.45378 | 0.28
2.39 | 0.25607 | 0.29623 | 0.45188 | 0.28
2.4 | 0.255 | 0.295 | 0.45 | 0.28
2.41 | 0.25394 | 0.29378 | 0.44813 | 0.28
2.42 | 0.25289 | 0.29256 | 0.44628 | 0.28
2.43 | 0.25185 | 0.29136 | 0.44444 | 0.28
2.44 | 0.25082 | 0.29016 | 0.44262 | 0.28
2.45 | 0.2498 | 0.28898 | 0.44082 | 0.28
2.46 | 0.24878 | 0.2878 | 0.43902 | 0.28
2.47 | 0.24777 | 0.28664 | 0.43725 | 0.28
2.48 | 0.24677 | 0.28548 | 0.43548 | 0.28
2.49 | 0.24578 | 0.28434 | 0.43373 | 0.28
2.5 | 0.2448 | 0.2832 | 0.432 | 0.28
2.51 | 0.24382 | 0.28207 | 0.43028 | 0.28
2.52 | 0.24286 | 0.28095 | 0.42857 | 0.28
2.53 | 0.2419 | 0.27984 | 0.42688 | 0.28
2.54 | 0.24094 | 0.27874 | 0.4252 | 0.28
2.55 | 0.24 | 0.27765 | 0.42353 | 0.28
2.56 | 0.23906 | 0.27656 | 0.42188 | 0.28
2.57 | 0.23813 | 0.27549 | 0.42023 | 0.28
2.58 | 0.23721 | 0.27442 | 0.4186 | 0.28
2.59 | 0.23629 | 0.27336 | 0.41699 | 0.28
2.6 | 0.23538 | 0.27231 | 0.41538 | 0.28
2.61 | 0.23448 | 0.27126 | 0.41379 | 0.28
2.62 | 0.23359 | 0.27023 | 0.41221 | 0.28
2.63 | 0.2327 | 0.2692 | 0.41065 | 0.28
2.64 | 0.23182 | 0.26818 | 0.40909 | 0.28
2.65 | 0.23094 | 0.26717 | 0.40755 | 0.28
2.66 | 0.23008 | 0.26617 | 0.40602 | 0.28
2.67 | 0.22921 | 0.26517 | 0.40449 | 0.28
2.68 | 0.22836 | 0.26418 | 0.40299 | 0.28
2.69 | 0.22751 | 0.2632 | 0.40149 | 0.28
2.7 | 0.22667 | 0.26222 | 0.4 | 0.28
2.71 | 0.22583 | 0.26125 | 0.39852 | 0.28
2.72 | 0.225 | 0.26029 | 0.39706 | 0.28
2.73 | 0.22418 | 0.25934 | 0.3956 | 0.28
2.74 | 0.22336 | 0.25839 | 0.39416 | 0.28
2.75 | 0.22255 | 0.25745 | 0.39273 | 0.28
2.76 | 0.22174 | 0.25652 | 0.3913 | 0.28
2.77 | 0.22094 | 0.2556 | 0.38989 | 0.28
2.78 | 0.22014 | 0.25468 | 0.38849 | 0.28
2.79 | 0.21935 | 0.25376 | 0.3871 | 0.28
2.8 | 0.21857 | 0.25286 | 0.38571 | 0.28
2.81 | 0.21779 | 0.25196 | 0.38434 | 0.28
2.82 | 0.21702 | 0.25106 | 0.38298 | 0.28
2.83 | 0.21625 | 0.25018 | 0.38163 | 0.28
2.84 | 0.21549 | 0.2493 | 0.38028 | 0.28
2.85 | 0.21474 | 0.24842 | 0.37895 | 0.28
2.86 | 0.21399 | 0.24755 | 0.37762 | 0.28
2.87 | 0.21324 | 0.24669 | 0.37631 | 0.28
2.88 | 0.2125 | 0.24583 | 0.375 | 0.28
2.89 | 0.21176 | 0.24498 | 0.3737 | 0.28
2.9 | 0.21103 | 0.24414 | 0.37241 | 0.28
2.91 | 0.21031 | 0.2433 | 0.37113 | 0.28
2.92 | 0.20959 | 0.24247 | 0.36986 | 0.28
2.93 | 0.20887 | 0.24164 | 0.3686 | 0.28
2.94 | 0.20816 | 0.24082 | 0.36735 | 0.28
2.95 | 0.20746 | 0.24 | 0.3661 | 0.28
2.96 | 0.20676 | 0.23919 | 0.36486 | 0.28
2.97 | 0.20606 | 0.23838 | 0.36364 | 0.28
2.98 | 0.20537 | 0.23758 | 0.36242 | 0.28
2.99 | 0.20468 | 0.23679 | 0.3612 | 0.28
3 | 0.204 | 0.236 | 0.36 | 0.28
3.01 | 0.20332 | 0.23522 | 0.3588 | 0.28
3.02 | 0.20265 | 0.23444 | 0.35762 | 0.28
3.03 | 0.20198 | 0.23366 | 0.35644 | 0.28
3.04 | 0.20132 | 0.23289 | 0.35526 | 0.28
3.05 | 0.20066 | 0.23213 | 0.3541 | 0.28
3.06 | 0.2 | 0.23137 | 0.35294 | 0.28
3.07 | 0.19935 | 0.23062 | 0.35179 | 0.28
3.08 | 0.1987 | 0.22987 | 0.35065 | 0.28
3.09 | 0.19806 | 0.22913 | 0.34951 | 0.28
3.1 | 0.19742 | 0.22839 | 0.34839 | 0.28
3.11 | 0.19678 | 0.22765 | 0.34727 | 0.28
3.12 | 0.19615 | 0.22692 | 0.34615 | 0.28
3.13 | 0.19553 | 0.2262 | 0.34505 | 0.28
3.14 | 0.1949 | 0.22548 | 0.34395 | 0.28
3.15 | 0.19429 | 0.22476 | 0.34286 | 0.28
3.16 | 0.19367 | 0.22405 | 0.34177 | 0.28
3.17 | 0.19306 | 0.22334 | 0.34069 | 0.28
3.18 | 0.19245 | 0.22264 | 0.33962 | 0.28
3.19 | 0.19185 | 0.22194 | 0.33856 | 0.28
3.2 | 0.19125 | 0.22125 | 0.3375 | 0.28
3.21 | 0.19065 | 0.22056 | 0.33645 | 0.28
3.22 | 0.19006 | 0.21988 | 0.3354 | 0.28
3.23 | 0.18947 | 0.2192 | 0.33437 | 0.28
3.24 | 0.18889 | 0.21852 | 0.33333 | 0.28
3.25 | 0.18831 | 0.21785 | 0.33231 | 0.28
3.26 | 0.18773 | 0.21718 | 0.33129 | 0.28
3.27 | 0.18716 | 0.21651 | 0.33028 | 0.28
3.28 | 0.18659 | 0.21585 | 0.32927 | 0.28
3.29 | 0.18602 | 0.2152 | 0.32827 | 0.28
3.3 | 0.18545 | 0.21455 | 0.32727 | 0.28
3.31 | 0.18489 | 0.2139 | 0.32628 | 0.28
3.32 | 0.18434 | 0.21325 | 0.3253 | 0.28
3.33 | 0.18378 | 0.21261 | 0.32432 | 0.28
3.34 | 0.18323 | 0.21198 | 0.32335 | 0.28
3.35 | 0.18269 | 0.21134 | 0.32239 | 0.28
3.36 | 0.18214 | 0.21071 | 0.32143 | 0.28
3.37 | 0.1816 | 0.21009 | 0.32047 | 0.28
3.38 | 0.18107 | 0.20947 | 0.31953 | 0.28
3.39 | 0.18053 | 0.20885 | 0.31858 | 0.28
3.4 | 0.18 | 0.20824 | 0.31765 | 0.28
3.41 | 0.17947 | 0.20762 | 0.31672 | 0.28
3.42 | 0.17895 | 0.20702 | 0.31579 | 0.28
3.43 | 0.17843 | 0.20641 | 0.31487 | 0.28
3.44 | 0.17791 | 0.20581 | 0.31395 | 0.28
3.45 | 0.17739 | 0.20522 | 0.31304 | 0.28
3.46 | 0.17688 | 0.20462 | 0.31214 | 0.28
3.47 | 0.17637 | 0.20403 | 0.31124 | 0.28
3.48 | 0.17586 | 0.20345 | 0.31034 | 0.28
3.49 | 0.17536 | 0.20287 | 0.30946 | 0.28
3.5 | 0.17486 | 0.20229 | 0.30857 | 0.28
3.51 | 0.17436 | 0.20171 | 0.30769 | 0.28
3.52 | 0.17386 | 0.20114 | 0.30682 | 0.28
3.53 | 0.17337 | 0.20057 | 0.30595 | 0.28
3.54 | 0.17288 | 0.2 | 0.30508 | 0.28
3.55 | 0.17239 | 0.19944 | 0.30423 | 0.28
3.56 | 0.17191 | 0.19888 | 0.30337 | 0.28
3.57 | 0.17143 | 0.19832 | 0.30252 | 0.28
3.58 | 0.17095 | 0.19777 | 0.30168 | 0.28
3.59 | 0.17047 | 0.19721 | 0.30084 | 0.28
3.6 | 0.17 | 0.19667 | 0.3 | 0.28
3.61 | 0.16953 | 0.19612 | 0.29917 | 0.28
3.62 | 0.16906 | 0.19558 | 0.29834 | 0.28
3.63 | 0.1686 | 0.19504 | 0.29752 | 0.28
3.64 | 0.16813 | 0.19451 | 0.2967 | 0.28
3.65 | 0.16767 | 0.19397 | 0.29589 | 0.28
3.66 | 0.16721 | 0.19344 | 0.29508 | 0.28
3.67 | 0.16676 | 0.19292 | 0.29428 | 0.28
3.68 | 0.1663 | 0.19239 | 0.29348 | 0.28
3.69 | 0.16585 | 0.19187 | 0.29268 | 0.28
3.7 | 0.16541 | 0.19135 | 0.29189 | 0.28
3.71 | 0.16496 | 0.19084 | 0.29111 | 0.28
3.72 | 0.16452 | 0.19032 | 0.29032 | 0.28
3.73 | 0.16408 | 0.18981 | 0.28954 | 0.28
3.74 | 0.16364 | 0.1893 | 0.28877 | 0.28
3.75 | 0.1632 | 0.1888 | 0.288 | 0.28
3.76 | 0.16277 | 0.1883 | 0.28723 | 0.28
3.77 | 0.16233 | 0.1878 | 0.28647 | 0.28
3.78 | 0.1619 | 0.1873 | 0.28571 | 0.28
3.79 | 0.16148 | 0.18681 | 0.28496 | 0.28
3.8 | 0.16105 | 0.18632 | 0.28421 | 0.28
3.81 | 0.16063 | 0.18583 | 0.28346 | 0.28
3.82 | 0.16021 | 0.18534 | 0.28272 | 0.28
3.83 | 0.15979 | 0.18486 | 0.28198 | 0.28
3.84 | 0.15938 | 0.18437 | 0.28125 | 0.28
3.85 | 0.15896 | 0.1839 | 0.28052 | 0.28
3.86 | 0.15855 | 0.18342 | 0.27979 | 0.28
3.87 | 0.15814 | 0.18295 | 0.27907 | 0.28
3.88 | 0.15773 | 0.18247 | 0.27835 | 0.28
3.89 | 0.15733 | 0.18201 | 0.27763 | 0.28
3.9 | 0.15692 | 0.18154 | 0.27692 | 0.28
3.91 | 0.15652 | 0.18107 | 0.27621 | 0.28
3.92 | 0.15612 | 0.18061 | 0.27551 | 0.28
3.93 | 0.15573 | 0.18015 | 0.27481 | 0.28
3.94 | 0.15533 | 0.1797 | 0.27411 | 0.28
3.95 | 0.15494 | 0.17924 | 0.27342 | 0.28
3.96 | 0.15455 | 0.17879 | 0.27273 | 0.28
3.97 | 0.15416 | 0.17834 | 0.27204 | 0.28
3.98 | 0.15377 | 0.17789 | 0.27136 | 0.28
3.99 | 0.15338 | 0.17744 | 0.27068 | 0.28
4 | 0.153 | 0.177 | 0.27 | 0.28
4.01 | 0.15262 | 0.17656 | 0.26933 | 0.28
4.02 | 0.15224 | 0.17612 | 0.26866 | 0.28
4.03 | 0.15186 | 0.17568 | 0.26799 | 0.28
4.04 | 0.15149 | 0.17525 | 0.26733 | 0.28
4.05 | 0.15111 | 0.17481 | 0.26667 | 0.28
4.06 | 0.15074 | 0.17438 | 0.26601 | 0.28
4.07 | 0.15037 | 0.17396 | 0.26536 | 0.28
4.08 | 0.15 | 0.17353 | 0.26471 | 0.28
4.09 | 0.14963 | 0.17311 | 0.26406 | 0.28
4.1 | 0.14927 | 0.17268 | 0.26341 | 0.28
4.11 | 0.14891 | 0.17226 | 0.26277 | 0.28
4.12 | 0.14854 | 0.17184 | 0.26214 | 0.28
4.13 | 0.14818 | 0.17143 | 0.2615 | 0.28
4.14 | 0.14783 | 0.17101 | 0.26087 | 0.28
4.15 | 0.14747 | 0.1706 | 0.26024 | 0.28
4.16 | 0.14712 | 0.17019 | 0.25962 | 0.28
4.17 | 0.14676 | 0.16978 | 0.25899 | 0.28
4.18 | 0.14641 | 0.16938 | 0.25837 | 0.28
4.19 | 0.14606 | 0.16897 | 0.25776 | 0.28
4.2 | 0.14571 | 0.16857 | 0.25714 | 0.28
4.21 | 0.14537 | 0.16817 | 0.25653 | 0.28
4.22 | 0.14502 | 0.16777 | 0.25592 | 0.28
4.23 | 0.14468 | 0.16738 | 0.25532 | 0.28
4.24 | 0.14434 | 0.16698 | 0.25472 | 0.28
4.25 | 0.144 | 0.16659 | 0.25412 | 0.28
4.26 | 0.14366 | 0.1662 | 0.25352 | 0.28
4.27 | 0.14333 | 0.16581 | 0.25293 | 0.28
4.28 | 0.14299 | 0.16542 | 0.25234 | 0.28
4.29 | 0.14266 | 0.16503 | 0.25175 | 0.28
4.3 | 0.14233 | 0.16465 | 0.25116 | 0.28
4.31 | 0.142 | 0.16427 | 0.25058 | 0.28
4.32 | 0.14167 | 0.16389 | 0.25 | 0.28
4.33 | 0.14134 | 0.16351 | 0.24942 | 0.28
4.34 | 0.14101 | 0.16313 | 0.24885 | 0.28
4.35 | 0.14069 | 0.16276 | 0.24828 | 0.28
4.36 | 0.14037 | 0.16239 | 0.24771 | 0.28
4.37 | 0.14005 | 0.16201 | 0.24714 | 0.28
4.38 | 0.13973 | 0.16164 | 0.24658 | 0.28
4.39 | 0.13941 | 0.16128 | 0.24601 | 0.28
4.4 | 0.13909 | 0.16091 | 0.24545 | 0.28
4.41 | 0.13878 | 0.16054 | 0.2449 | 0.28
4.42 | 0.13846 | 0.16018 | 0.24434 | 0.28
4.43 | 0.13815 | 0.15982 | 0.24379 | 0.28
4.44 | 0.13784 | 0.15946 | 0.24324 | 0.28
4.45 | 0.13753 | 0.1591 | 0.2427 | 0.28
4.46 | 0.13722 | 0.15874 | 0.24215 | 0.28
4.47 | 0.13691 | 0.15839 | 0.24161 | 0.28
4.48 | 0.13661 | 0.15804 | 0.24107 | 0.28
4.49 | 0.1363 | 0.15768 | 0.24053 | 0.28
4.5 | 0.136 | 0.15733 | 0.24 | 0.28
4.51 | 0.1357 | 0.15698 | 0.23947 | 0.28
4.52 | 0.1354 | 0.15664 | 0.23894 | 0.28
4.53 | 0.1351 | 0.15629 | 0.23841 | 0.28
4.54 | 0.1348 | 0.15595 | 0.23789 | 0.28
4.55 | 0.13451 | 0.1556 | 0.23736 | 0.28
4.56 | 0.13421 | 0.15526 | 0.23684 | 0.28
4.57 | 0.13392 | 0.15492 | 0.23632 | 0.28
4.58 | 0.13362 | 0.15459 | 0.23581 | 0.28
4.59 | 0.13333 | 0.15425 | 0.23529 | 0.28
4.6 | 0.13304 | 0.15391 | 0.23478 | 0.28
4.61 | 0.13275 | 0.15358 | 0.23427 | 0.28
4.62 | 0.13247 | 0.15325 | 0.23377 | 0.28
4.63 | 0.13218 | 0.15292 | 0.23326 | 0.28
4.64 | 0.1319 | 0.15259 | 0.23276 | 0.28
4.65 | 0.13161 | 0.15226 | 0.23226 | 0.28
4.66 | 0.13133 | 0.15193 | 0.23176 | 0.28
4.67 | 0.13105 | 0.15161 | 0.23126 | 0.28
4.68 | 0.13077 | 0.15128 | 0.23077 | 0.28
4.69 | 0.13049 | 0.15096 | 0.23028 | 0.28
4.7 | 0.13021 | 0.15064 | 0.22979 | 0.28
4.71 | 0.12994 | 0.15032 | 0.2293 | 0.28
4.72 | 0.12966 | 0.15 | 0.22881 | 0.28
4.73 | 0.12939 | 0.14968 | 0.22833 | 0.28
4.74 | 0.12911 | 0.14937 | 0.22785 | 0.28
4.75 | 0.12884 | 0.14905 | 0.22737 | 0.28
4.76 | 0.12857 | 0.14874 | 0.22689 | 0.28
4.77 | 0.1283 | 0.14843 | 0.22642 | 0.28
4.78 | 0.12803 | 0.14812 | 0.22594 | 0.28
4.79 | 0.12777 | 0.14781 | 0.22547 | 0.28
4.8 | 0.1275 | 0.1475 | 0.225 | 0.28
4.81 | 0.12723 | 0.14719 | 0.22453 | 0.28
4.82 | 0.12697 | 0.14689 | 0.22407 | 0.28
4.83 | 0.12671 | 0.14658 | 0.2236 | 0.28
4.84 | 0.12645 | 0.14628 | 0.22314 | 0.28
4.85 | 0.12619 | 0.14598 | 0.22268 | 0.28
4.86 | 0.12593 | 0.14568 | 0.22222 | 0.28
4.87 | 0.12567 | 0.14538 | 0.22177 | 0.28
4.88 | 0.12541 | 0.14508 | 0.22131 | 0.28
4.89 | 0.12515 | 0.14479 | 0.22086 | 0.28
4.9 | 0.1249 | 0.14449 | 0.22041 | 0.28
4.91 | 0.12464 | 0.1442 | 0.21996 | 0.28
4.92 | 0.12439 | 0.1439 | 0.21951 | 0.28
4.93 | 0.12414 | 0.14361 | 0.21907 | 0.28
4.94 | 0.12389 | 0.14332 | 0.21862 | 0.28
4.95 | 0.12364 | 0.14303 | 0.21818 | 0.28
4.96 | 0.12339 | 0.14274 | 0.21774 | 0.28
4.97 | 0.12314 | 0.14245 | 0.2173 | 0.28
4.98 | 0.12289 | 0.14217 | 0.21687 | 0.28
4.99 | 0.12265 | 0.14188 | 0.21643 | 0.28
5 | 0.1224 | 0.1416 | 0.216 | 0.28

## FUERZAS EN ALTURA - NO USAR
DISTRIBUCION EN ALTURA Y SOLICITACIONES
CORTE BASAL EDIFCIO EN X |  |  | 483.28 | t | TABIQUES | DIRECCION X |  |  |  |  | DIRECCION Y
CORT BASAL EDIFICIO EN Y |  |  | 863 | t | PORTICOS | Tension vx= |  | 65 | t/m2 |  | Tension vy= |  | 100 | t/m2
[6 empty] | DIRECCION X |  |  |  |  | DIRECCION Y
PISO | PESO | ALTURA PISO | ALTURA | M x H | ALFA | FUERZA | CORTE | MOMENTO | Area necesaria | % area | FUERZA | CORTE | MOMENTO | Area necesaria | % area
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20 | 100 | 4 | 80 | 8000 | 0.095238 | 46.0267 | 46.0267 | 184.1067 | 0.7081 | 9.524% | 82.1905 | 82.1905 | 328.7619 | 0.8219 | 9.524%
19 | 100 | 4 | 76 | 7600 | 0.090476 | 43.7253 | 89.752 | 543.1147 | 1.3808 | 18.57% | 78.081 | 160.2714 | 969.8476 | 1.6027 | 18.57%
18 | 100 | 4 | 72 | 7200 | 0.085714 | 41.424 | 131.176 | 1067.8187 | 2.0181 | 27.14% | 73.9714 | 234.2429 | 1906.819 | 2.3424 | 27.14%
17 | 100 | 4 | 68 | 6800 | 0.080952 | 39.1227 | 170.2987 | 1749.0133 | 2.62 | 35.24% | 69.8619 | 304.1048 | 3123.2381 | 3.041 | 35.24%
16 | 100 | 4 | 64 | 6400 | 0.07619 | 36.8213 | 207.12 | 2577.4933 | 3.1865 | 42.86% | 65.7524 | 369.8571 | 4602.6667 | 3.6986 | 42.86%
15 | 100 | 4 | 60 | 6000 | 0.071429 | 34.52 | 241.64 | 3544.0533 | 3.7175 | 50% | 61.6429 | 431.5 | 6328.6667 | 4.315 | 50%
14 | 100 | 4 | 56 | 5600 | 0.066667 | 32.2187 | 273.8587 | 4639.488 | 4.2132 | 56.67% | 57.5333 | 489.0333 | 8284.8 | 4.8903 | 56.67%
13 | 100 | 4 | 52 | 5200 | 0.061905 | 29.9173 | 303.776 | 5854.592 | 4.6735 | 62.86% | 53.4238 | 542.4571 | 10454.6286 | 5.4246 | 62.86%
12 | 100 | 4 | 48 | 4800 | 0.057143 | 27.616 | 331.392 | 7180.16 | 5.0983 | 68.57% | 49.3143 | 591.7714 | 12821.7143 | 5.9177 | 68.57%
11 | 100 | 4 | 44 | 4400 | 0.052381 | 25.3147 | 356.7067 | 8606.9867 | 5.4878 | 73.81% | 45.2048 | 636.9762 | 15369.619 | 6.3698 | 73.81%
10 | 100 | 4 | 40 | 4000 | 0.047619 | 23.0133 | 379.72 | 10125.8667 | 5.8418 | 78.57% | 41.0952 | 678.0714 | 18081.9048 | 6.7807 | 78.57%
9 | 100 | 4 | 36 | 3600 | 0.042857 | 20.712 | 400.432 | 11727.5947 | 6.1605 | 82.86% | 36.9857 | 715.0571 | 20942.1333 | 7.1506 | 82.86%
8 | 100 | 4 | 32 | 3200 | 0.038095 | 18.4107 | 418.8427 | 13402.9653 | 6.4437 | 86.67% | 32.8762 | 747.9333 | 23933.8667 | 7.4793 | 86.67%
7 | 100 | 4 | 28 | 2800 | 0.033333 | 16.1093 | 434.952 | 15142.7733 | 6.6916 | 90% | 28.7667 | 776.7 | 27040.6667 | 7.767 | 90%
6 | 100 | 4 | 24 | 2400 | 0.028571 | 13.808 | 448.76 | 16937.8133 | 6.904 | 92.86% | 24.6571 | 801.3571 | 30246.0952 | 8.0136 | 92.86%
5 | 100 | 4 | 20 | 2000 | 0.02381 | 11.5067 | 460.2667 | 18778.88 | 7.081 | 95.24% | 20.5476 | 821.9048 | 33533.7143 | 8.219 | 95.24%
4 | 100 | 4 | 16 | 1600 | 0.019048 | 9.2053 | 469.472 | 20656.768 | 7.2226 | 97.14% | 16.4381 | 838.3429 | 36887.0857 | 8.3834 | 97.14%
3 | 100 | 4 | 12 | 1200 | 0.014286 | 6.904 | 476.376 | 22562.272 | 7.3289 | 98.57% | 12.3286 | 850.6714 | 40289.7714 | 8.5067 | 98.57%
2 | 100 | 4 | 8 | 800 | 0.0095238 | 4.6027 | 480.9787 | 24486.1867 | 7.3997 | 99.52% | 8.219 | 858.8905 | 43725.3333 | 8.5889 | 99.52%
1 | 100 | 4 | 4 | 400 | 0.0047619 | 2.3013 | 483.28 | 26419.3067 | 7.4351 | 100% | 4.1095 | 863 | 47177.3333 | 8.63 | 100%
SUMAS | 2000 | 80 |  | 84000 | 1 | 483.28 | 483.28 | 26419.3067 | 7.4351 | 100% | 863 | 863 | 47177.3333 | 8.63 | 100%
Ingresar datos de celdas coloreadas | [6 empty] | Corte | Momento Base | Area nec |  |  | Corte | Momento Base | Area nec
no modificar
Datos para gráfico
corte |  | momento |  |  |  |  | corte | [5 empty] | fuerzas
altura | corte |  |  |  |  | corte |  | CLL | ASCE 1.5 s | ASCE 2 s |  |  |  | IC-103
0 | 0 | 80 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 81.0067 | 56.8166 | 67.3561 |  |  | 20 | 46.0267 | 82.1905
80 | 0 | 76 | 184.1067 | 328.7619 |  | 0 | 76 | 40.2273 | 52.6091 | 60.7889 |  |  | 19 | 43.7253 | 78.081
80 | 0 | 72 | 543.1147 | 969.8476 |  | 0 | 72 | 38.1101 | 48.5109 | 54.5584 |  |  | 18 | 41.424 | 73.9714
80 | 0 | 68 | 1067.8187 | 1906.819 |  | 0 | 68 | 35.9929 | 44.525 | 48.6648 |  |  | 17 | 39.1227 | 69.8619
80 | 0 | 64 | 1749.0133 | 3123.2381 |  | 0 | 64 | 33.8756 | 40.6546 | 43.1079 |  |  | 16 | 36.8213 | 65.7524
80 | 0 | 60 | 2577.4933 | 4602.6667 |  | 0 | 60 | 31.7584 | 36.9035 | 37.8878 |  |  | 15 | 34.52 | 61.6429
80 | 0 | 56 | 3544.0533 | 6328.6667 |  | 0 | 56 | 29.6412 | 33.2753 | 33.0045 |  |  | 14 | 32.2187 | 57.5333
80 | 0 | 52 | 4639.488 | 8284.8 |  | 0 | 52 | 27.5239 | 29.7746 | 28.458 |  |  | 13 | 29.9173 | 53.4238
80 | 0 | 48 | 5854.592 | 10454.6286 |  | 0 | 48 | 25.4067 | 26.406 | 24.2482 |  |  | 12 | 27.616 | 49.3143
80 | 0 | 44 | 7180.16 | 12821.7143 |  | 0 | 44 | 23.2895 | 23.175 | 20.3752 |  |  | 11 | 25.3147 | 45.2048
80 | 0 | 40 | 8606.9867 | 15369.619 |  | 0 | 40 | 21.1723 | 20.0877 | 16.839 |  |  | 10 | 23.0133 | 41.0952
80 | 0 | 36 | 10125.8667 | 18081.9048 |  | 0 | 36 | 19.055 | 17.1512 | 13.6396 |  |  | 9 | 20.712 | 36.9857
80 | 0 | 32 | 11727.5947 | 20942.1333 |  | 0 | 32 | 16.9378 | 14.3736 | 10.777 |  |  | 8 | 18.4107 | 32.8762
80 | 0 | 28 | 13402.9653 | 23933.8667 |  | 0 | 28 | 14.8206 | 11.7646 | 8.2511 |  |  | 7 | 16.1093 | 28.7667
80 | 46.0267 | 24 | 15142.7733 | 27040.6667 |  | 82.1905 | 24 | 12.7034 | 9.3359 | 6.062 |  |  | 6 | 13.808 | 24.6571
76 | 46.0267 | 20 | 16937.8133 | 30246.0952 |  | 82.1905 | 20 | 10.5861 | 7.1021 | 4.2098 |  |  | 5 | 11.5067 | 20.5476
76 | 89.752 | 16 | 18778.88 | 33533.7143 |  | 160.2714 | 16 | 8.4689 | 5.0818 | 2.6942 |  |  | 4 | 9.2053 | 16.4381
72 | 89.752 | 12 | 20656.768 | 36887.0857 |  | 160.2714 | 12 | 6.3517 | 3.3007 | 1.5155 |  |  | 3 | 6.904 | 12.3286
72 | 131.176 | 8 | 22562.272 | 40289.7714 |  | 234.2429 | 8 | 4.2345 | 1.7967 | 0.67356 |  |  | 2 | 4.6027 | 8.219
68 | 131.176 | 4 | 24486.1867 | 43725.3333 |  | 234.2429 | 4 | 2.1172 | 0.63523 | 0.16839 |  |  | 1 | 2.3013 | 4.1095
68 | 170.2987 | 0 | 26419.3067 | 47177.3333 |  | 304.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 170.2987 | 0 | 0 | 0 |  | 304.1048 | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
64 | 207.12 |  |  |  |  | 369.8571
60 | 207.12 |  |  |  |  | 369.8571
60 | 241.64 |  |  |  |  | 431.5
56 | 241.64 |  |  |  |  | 431.5
56 | 273.8587 |  |  |  |  | 489.0333
52 | 273.8587 |  |  |  |  | 489.0333
52 | 303.776 |  |  |  |  | 542.4571
48 | 303.776 |  |  |  |  | 542.4571
48 | 331.392 |  |  |  |  | 591.7714
44 | 331.392 |  |  |  |  | 591.7714
44 | 356.7067 |  |  |  |  | 636.9762
40 | 356.7067 |  |  |  |  | 636.9762
40 | 379.72 |  |  |  |  | 678.0714
36 | 379.72 |  |  |  |  | 678.0714
36 | 400.432 |  |  |  |  | 715.0571
32 | 400.432 |  |  |  |  | 715.0571
32 | 418.8427 |  |  |  |  | 747.9333
28 | 418.8427 |  |  |  |  | 747.9333
28 | 434.952 |  |  |  |  | 776.7
24 | 434.952 |  |  |  |  | 776.7
24 | 448.76 |  |  |  |  | 801.3571
20 | 448.76 |  |  |  |  | 801.3571
20 | 460.2667 |  |  |  |  | 821.9048
16 | 460.2667 |  |  |  |  | 821.9048
16 | 469.472 |  |  |  |  | 838.3429
12 | 469.472 |  |  |  |  | 838.3429
12 | 476.376 |  |  |  |  | 850.6714
8 | 476.376 |  |  |  |  | 850.6714
8 | 480.9787 |  |  |  |  | 858.8905
4 | 480.9787 |  |  |  |  | 858.8905
4 | 483.28 |  |  |  |  | 863
0 | 483.28 |  |  |  |  | 863
0 | 483.28 |  |  |  |  | 863
0 | 483.28 |  |  |  |  | 863
0 | 0 |  |  |  |  | 0
x
2
CLL | 2%
81.0067 | 67.3561 | 640000 | 0.13937
40.2273 | 60.7889 | 577600 | 0.12578
38.1101 | 54.5584 | 518400 | 0.11289
35.9929 | 48.6648 | 462400 | 0.1007
33.8756 | 43.1079 | 409600 | 0.089199
31.7584 | 37.8878 | 360000 | 0.078397
29.6412 | 33.0045 | 313600 | 0.068293
27.5239 | 28.458 | 270400 | 0.058885
25.4067 | 24.2482 | 230400 | 0.050174
23.2895 | 20.3752 | 193600 | 0.04216
21.1723 | 16.839 | 160000 | 0.034843
19.055 | 13.6396 | 129600 | 0.028223
16.9378 | 10.777 | 102400 | 0.0223
14.8206 | 8.2511 | 78400 | 0.017073
12.7034 | 6.062 | 57600 | 0.012544
10.5861 | 4.2098 | 40000 | 0.0087108
8.4689 | 2.6942 | 25600 | 0.0055749
6.3517 | 1.5155 | 14400 | 0.0031359
4.2345 | 0.67356 | 6400 | 0.0013937
2.1172 | 0.16839 | 1600 | 0.00034843
483.2797 |  | 4592000