## Slide 1
Ensayos de bombeos
Ensayos de bombeos propiamente dichos
Test de pozos
Objetivo
Objetivo
Estudiar los parámetros hidrodinámicos del acuífero
Estudiar la eficiencia del pozo.

## Slide 2
TEST DE POZOS
En las proximidades de los pozos el flujo puede dejar de seguir la ley de Darcy y en la entrada del agua en el pozo y en el movimiento del agua dentro del mismo se tienen pérdidas de carga. Todo ello origina que el descenso medido en el pozo sea mayor que el descenso que teóricamente se debería observar. Este sobredescenso crece rápidamente al crecer el caudal.
Pérdidas en el acuífero depende de tpo.
Pérdidas en el pozo de bombeo independiente de tpo.
n: 2 (Jacob); 1, 2 a 3 (Lenoxx)
Eficiencia del pozo:
Ef=

## Slide 3
Ensayos de campo
Objetivo: resolver la ecuación se sp
Medimos : 1) tiempo
2) Nivel (descensos)
M (espesor saturado)
NP
H
Qb=100 l/s
h
d
Se hacen ensayos escalonados con distintos caudales Q1; Q2 y Q3

## Slide 4
Ensayos de campo
Objetivo: resolver la ecuación se sp
Tipos de ensayos
Con recuperación del nivel
Sin recuperación del nivel
A. Se recupera el nivel inicial
B. No recupera el nivel inicial
A. Con estabilización final
B. Sin estabilización final

## Slide 6
Interpretación de resultados de campo
Distintos Métodos
A. Cdo n=2
B. Cdo n≠2
C. Método Gráfico

## Slide 7
Curvas características
Q o qesp vs. Desc. pozos