## Local 1
Alumno:
CÁLCULO NUMERICO (Basico) DE LUMINARIAS REQUERIDO
| ESPACIO: |  | Nombre de Local
| DATOS GENERALES: |  |  | h´= altura del local |  | 0
|  |  |  | h = altura entre plano de trab y luminaria |  | 0
| NIVEL DE ILUMINACION REQUERIDA (iluminancia media Em) | [5 empty] | LUXES (1d)
|  |  | A = ANCHO |  |  | 0 | M
|  |  | L = LARGO |  |  | 0 | M
|  |  | h = altura entre plano de trabajo y la luminaria |  |  |  | M
|  |  | S = SUPERFICIE DEL LOCAL |  |  | 0 | M2
1 | .DETERMINACION DEL INDICE DEL LOCAL O CUARTO (K)
|  |  | K = A x L / h ( A + L ) = |  |  | #DIV/0!
1a | DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE UTILIZACION ( C . U . )
A.- Definimos el modelo de luminaria que decidimos utilizar para verificar si cumple con los requisitos de flujos necesarios y tambien su diseñ.,
B.- Consideramos el coeficiente de utilizacion de las luminarias en donde interviene K (indice del local); las reflectancias de techo y muro, el tipo de fotometria del artefacto elegido.
|  |  | TECHO : |  | Definir estos valores de acuerdo a las terminaciones y colores de techo, muro y piso; con ello referirlos en la planilla para cobtener el coeficiente de utilizacion.
PARED :
|  |  | PISO : | 10
1b |  |  | SEGÚN TABLAS : C. U.
A + B |  | CALCULO FLUJO TOTAL NECESARIO
|  |  | S = SUPERFICIE DEL LOCAL |  |  | 0 | M2
|  | 1d. | Em = INTENSIDAD DE ILUMINACION |  |  |  | LUXES
|  | 1c. | F.M. = FACTOR DE MANTENIMIENTO |  |  | 0.8 | %
|  | 1b. | C.U. = COEFICIENTE DE UTILIZACION
| RESULTADO FLUJO TOTAL |  |  | F = Em x S / C.U. x F.M. = |  | #VALUE!
TIPO DE LUMINARIA/ARTEFACTO |  |  |  |  | LUMENES de cada artefacto elegido =
| AQUÍ PONER LA DESCRIPCION QUE TENGA LA LUMINARIA O LAMPARAS EN SU CATALOGO DE FABRICANTE |  |  |  |  | AQUÍ COPIAR; PEGAR Y ESCALAR LA FOTO DE LA LAMPARA O LUMINARIA DE CATALOGO
LUM. INICIALES
Modelo Artefacto
C | No. DE LUMINARIAS = FLUJO REQUERIDO / LUMENES POR ARTEFACTO
|  |  | No. DE LUMINARIAS = F / LUMENES = |  |  | #VALUE! | luminarias