## VENT ILUM
PROYECTO:
Ubicación:
Propietario:
PLANILLA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
Ventilación
Nivel | Nº | Designación | Sup. local | Sup.aberts. | % Ilum. | Sup. abertura | % Vent. | Observaciones
PB | 1 | Acceso | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | no requiere ventilación
PB | 2 | Hall | 5 | 1.92 | 38.4 | 3.12 | 62.4 | puerta de acceso-ventana fija
PB | 3 | Estar-Comedor | 38.7 | 18 | 46.5116 | 14.9 | 38.5013 | puerta ventana - ventanas corredizas
PB | 4 | Cocina | 12.3 | 8.4 | 68.2927 | 8.4 | 68.2927 | ambiente conectado con estar comedor
PB | 5 | Toilette | 3.6 | 0.54 | 15 | 0.54 | 15 | ventana corrediza
PB | 6 | Estudio | 6.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | ambiente conectado con hall y escalera
PB | 7 | Escalera | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | no requiere ventilación
PB | 8 | Lavanderia | 6.7 | 2.52 | 37.6119 | 2.52 | 37.6119 | ventana corrediza
PB | 9 | Patio | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | no requiere ventilación
PB | 10 | Baño | 9.4 | 1.92 | 20.4255 | 1.92 | 20.4255 | ventanas corrediza
PB | 11 | Dormitorio Ppal | 24 | 12.58 | 52.4167 | 6.3 | 26.25 | ventana corrediza-paños fijo
PA | 12 | Circulación | 14.5 | 4 | 27.5862 | 4 | 27.5862 | ventana corrediza
PA | 13 | Baño | 6.2 | 3.9 | 62.9032 | 3.9 | 62.9032 | ventana corrediza
PA | 14 | Dormitorio | 16.3 | 3.9 | 23.9264 | 3.9 | 23.9264 | ventanas corredizas
PA | 15 | Dormitorio | 16.3 | 5.9 | 36.1963 | 5.9 | 36.1963 | ventanas corredizas

## LOCALES
PLANILLA DE LOCALES
Nivel | Nº | Designación | Pisos | Zócalos | Cielorrasos | Revoques | Revestimientos
PB | 1 | Acceso | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 2 | Hall | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 3 | Estar-Comedor | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 4 | Cocina | cerámico | cerámico | suspendido | ...................... | cerámico
PB | 5 | Toilette | cerámico | cerámico | suspendido | ...................... | cerámico
PB | 6 | Estudio | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 7 | Escalera | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 8 | Lavanderia | cerámico | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 9 | Patio | absorvente | cerámico | suspendido | fino | ......................
PB | 10 | Baño | cerámico | cerámico | suspendido | ...................... | cerámico
PB | 11 | Dormitorio Ppal | piso flotante | madera | suspendido | fino | ......................
PA | 12 | Circulación | piso flotante | madera | suspendido | fino | ......................
PA | 13 | Baño | cerámico | cerámico | suspendido | ...................... | cerámico
PA | 14 | Dormitorio | piso flotante | madera | suspendido | fino | ......................
PA | 15 | Dormitorio | piso flotante | madera | suspendido | fino | ......................