## Slide 1: Turbinas Pelton
Trabajo de Seminario
P=
Q
1000

## Slide 2: Introducción y reseña histórica
Lester Allan Pelton (1829-1908)

## Slide 3: Introducción y reseña histórica
Patente de rueda Pelton 1880
La turbina de agua Pelton o rueda, es un rotor accionado por el impulso de un chorro de agua sobre cubos curvos fijados a su periferia, cada cubo se divide a la mitad por un borde divisor que divide el agua en dos corrientes, sección curva que invierte completamente la dirección del chorro de agua que los golpea.

## Slide 4: Principio de Funcionamiento

## Slide 5: Ámbito de aplicación
Saltos comprendidos entre 2000 m – 60 m
Caudales pequeños hasta 10 m³/s
Eficiencia entre 30 % y 100 %
de caudal máximo

## Slide 6: Clasificación
Velocidad específica
Posición del eje
Número de inyectores por rueda
Número de rotores por eje

## Slide 7: Clasificación: Velocidad específica
    (a) Rápido ns=35
    (b) Lento ns=4

## Slide 8: Clasificación: Posición del eje
    Vertical
    Horizontal

## Slide 9: Clasificación: Turbina de acción

## Slide 10: Componentes

## Slide 11: Componentes: Distribuidor
Tiene como misión dirigir, convenientemente, un chorro de agua, cilíndrico y de sección uniforme, que se proyecta sobre el rodete, así como también, regular el caudal preciso que ha de fluir hacia dicho rodete, llegando a cortarlo totalmente cuando proceda.

## Slide 12: Componentes: Inyector
La tubería de presión que sirve el agua a una turbina Pelton termina en un inyector en forma de tobera convergente, con aguja de cierre cónica, que cumple las funciones de alimentador, de regulador del gasto y de convertidor de la energía potencial del agua en energía cinética para ser aprovechada por la turbina. Es el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro de agua.

## Slide 13: Componentes: Inyector

## Slide 14: Componentes: Rodete
Es la pieza clave donde se transforma la energía hidráulica del agua, en su forma cinética, en energía mecánica o, dicho de otra manera, en trabajo según la forma de movimiento de rotación.

## Slide 15: Componentes: Carcasa
Es la envoltura metálica que cubre los inyectores, rodete y otros elementos mecánicos de la turbina.
Su misión consiste en evitar que el agua salpique al exterior cuando, después de incidir sobre los cangilones, abandona a éstos. Dispone de un equipo de sellado, en las zonas de salida del eje, a fin de eliminar fugas de agua.

## Slide 16: Componentes: Cámara de descarga

## Slide 17: Componentes: Sistema de frenado hidráulico
Consiste en un circuito de agua derivado de la cámara de distribución. El agua, proyectada a gran velocidad sobre la zona convexa de los cangilones, favorece el rápido frenado del rodete, cuando las circunstancias lo exigen.

## Slide 18: Componentes: Eje
Rígidamente unido al rodete, y situado adecuadamente sobre cojinetes debidamente lubricados, transmite el movimiento de rotación al eje del alternador.

## Slide 19: Regulación de Turbinas Pelton

## Slide 20: Salto Neto en Turbinas Pelton
De un inyector

## Slide 21: Salto Neto en Turbinas Pelton
De varios inyectores

## Slide 22: Características constructivas
Velocidad del chorro: 80 m/s – 140 m/s
Alta capacidad erosiva
Material de fabricación muy duro y resistente
Número de álabes: 17 – 26

## Slide 24: Alguna Centrales Hidroeléctricas
CH de Jostedal, Noruega
Potencia instalada: 301 MW
Unidades: 1 turbina de 288 MW
Salto bruto máximo: 1163 m
Caudal por unidad: 28.5 m3/s

## Slide 26: Alguna Centrales Hidroeléctricas
CH de Chivor, Colombia
Potencia instalada: 1000 MW
Unidades: 8 turbinas de 125 MW
Salto bruto promedio: 756 m
Caudal por unidad: 20.25 m3/s
Año de inauguración: 1976 (4 unidades)

## Slide 28: Alguna Centrales Hidroeléctricas
CH de Bieudrón, Suiza
Potencia instalada: 1269 MW
Unidades: 3 turbinas de 423 MW
Salto bruto máximo: 1869 m
Caudal por unidad: 25 m3/s
Año de inauguración: 1998

## Slide 31: Videos

## Slide 32: Muchas gracias por su atención